ООО «Энергосервис» пр. Мира, д.37-39/28 / т.44-02-02	УТВЕРЖДАЮ / Главный инженер ООО «Энергосервис»
		М.И. Цанько
	(подпись)

АКТ №________________
от «____»___________ 201___г., время _____ ч. ______ мин.
допуска общедомового прибора учета в эксплуатацию
(Наименование организации-потребителя, адрес, телефон или Ф.И.О. физ. Лица)
Настоящий акт составлен представителем сетевой организации:

(Наименование организации, должность, Ф.И.О.)
В присутствии представителя Гарантирующего поставщика:
					(Наименование организации, должность, Ф.И.О.)
В присутствии потребителя (представителя потребителя):

(должность, Ф.И.О. или Ф.И.О. физ.лица, телефон )
1. Причина проверки
2. Дата предыдущей проверки
3. Название присоединения
4. Диспетчерский номер ТП (РП) (заполняется при наличии информации) информации)
5. Объект
6. Описание электросчетчика:	6.1. Место установки прибора учета
	6.2. Тип прибора учета
	6.3. Год выпуска
	6.4. Заводской номер
	6.5. Класс точности
	6.6. Номинальное напряжение (В)
	6.7. Номинальный (максимальный) ток (А)
	6.8. Постоянная счетчика
	6.9. Разрядность
	6.10. Год и квартал поверки (Буквы на пломбе)
	6.11. Год и квартал следующей поверки
	6.12. Наличие знака сертификации					да			нет			да		нет
	6.13. Вращение диска, наличие индикации					да			нет			да		нет
	6.14. Показания (Тариф-1/Тариф-2)					+ А
					+ R
					- А
					- R
7. Описание измерительных трансформаторов тока (ИТТ):	7.1. Тип ИТТ		7.2. Класс точности
	7.3. Номера ИТТ		7.4. Коэффициент трансформации ИТТ				Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	7.5. Год и квартал поверки ИТТ		7.6. Год и квартал следующей поверки ИТТ				Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
8. Номинальный ток вводного выключателя (А)
9. Организация, установившая пломбы
10. Номера установленных пломб:	10.1. На крышке зажимов прибора учета
	10.2. На корпусе прибора учета
	10.3. На клеммах ИТТ			Фаза А
				Фаза В
				Фаза С
	10.4. На крышке испытательной коробки
	10.5. На дверцах камер (ограждении) ИТТ
	10.6. На коммутационных (вводных) аппаратах
	10.7. На шкафу учета
	10.8. С индикацией магнитного воздействия: (указать место установки)
	10.9. Прочие места: (указать место установки)
11. Измерения без снятия нагрузки:	11.1. Напряжение фазное на клеммах зажимной коробки счетчика (В)					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	11.2. Сила тока (А), замеренная в цепях (силовых/измерительных) (А)					Фаза А		/					/
					Фаза В		/					/
					Фаза С		/					/
	11.3. Расчет коэффициентов трансформации ИТТ по результатам замеров п.11.2. настоящего Акта					А	В			С		А	В		С

	11.4. Порядок чередования фаз (прямой, обратный)
	11.5. Активная мощность, замеренная в цепях (силовых/измерительных) P1 (кВт)					/
	11.6. Реактивная мощность, замеренная в цепях (силовых/измерительных) (кВар)					/
	11.7. Cos φ
	11.8. Время измерения оборотов диска (импульсов) (сек.)
	11.9. Количество оборотов, импульсов
	11.10. Мощность по счетчику Р2 (кВт) / Р2 =3600·Ктт/Т·А / где: Ктт- коэффициент трансформации ИТТ; / Т- время одного импульса (оборота); / А- постоянная счетчика
12. Результат сравнения мощностей ( Р2:P1) X 100 (%)
13. После оконча­ния работ установлены пломбы:	На крышке зажимов прибора учета
	На корпусе прибора учета
	На клеммах ИТТ					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	На крышке испытательной коробки
	На дверцах камер, (ограждении) ИТТ
	На коммутационных (вводных) аппаратах
	На шкафу учета
	С индикацией магнитного воздействия: / (указать место установки)
	Прочие места: / (указать место установки)
14. Измерения выполнены приборами	Образцовый прибор / Электроизмерительные клещи / Секундомер					тип _____________ №______________ госповерка / тип _____________ №______________ госповерка / тип _____________ №______________ госповерка
Дополнительные сведения:

Заключение / Решение о допуске прибора учета в эксплуатацию (об отказе в допуске прибора учета в эксплуатацию):

Причины отказа и перечень работ, выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию:

Представители Сетевой организации					Представители управляющей компании - ТСЖ - лица привлекаемого собственниками помещений в многоквартирном доме при непосредственном управлении

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)					(подпись) (расшифровка подписи)
Представители Гарантирующего поставщика
					(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)
Настоящий акт составлен в _______ экземплярах. Один экземпляр вручен представителю потребителя.
Представитель потребителя
« ___ » ____________ 201 ___г.					(подпись)					(расшифровка подписи)