ООО «Энергосервис» пр. Мира, д.37-39/28
(Наименование сетевой организации, адрес, ТЛФ)
т.44-02-02
УТВЕРЖДАЮ / Главный инженер ООО «Энергосервис»
	М.И. Цанько
(подпись)

АКТ №
от «____»___________ 201___г., время _____ ч. ______ мин.
проверки работы приборов учета электроэнергии
(Наименование организации-потребителя, адрес, ТЛФ или Ф.И.О. физ)
					Договор (Л/с) №
Настоящий акт составлен представителями сетевой организации:

(должность, Ф.И.О.)
В присутствии потребителя (представителя потребителя):

(должность, Ф.И.О. или Ф.И.О. физ.лица )
1. Причина проверки
2. Дата предыдущей проверки
3. Название присоединения
4. Диспетчерский номер ТП (РП) (заполняется при наличии) информации)
5. Объект
6. Описание электросчетчика:	6.1. Место установки
	6.2. Тип счетчика
	6.3. Год выпуска
	6.4. Заводской номер
	6.5. Наличие знака сертификации					да					нет			да		нет
	6.6. Класс точности
	6.7. Номинальное напряжение (В)
	6.8. Номинальный (максимальный) ток (А)
	6.9. Поверка (год, квартал)
	6.10. Разрядность
	6.11. Постоянная счетчика
	6.12. Показания (Тариф-1/Тариф-2)					+ А
					+ R
					- А
					- R
7. Описание измерительных трансформаторов тока (ТТ):	7.1. Тип установленных ТТ
	7.2. Номера из­мерительных ТТ		7.3. Коэффици­ент трансфор­мации ТТ					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	7.4. Поверка ТТ (год, квар­тал)		7.5. Класс точности TT					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
8. Визуальный осмотр узла учета:	8.1. Вращение диска, наличие индикации					да					нет			да		нет
	8.2. Номинал, ток вводного выключателя (А)
	8.3. Номера пломб(ма­рок) / Энерго-снабжающей организации	На крышке зажимов счетчика
		На корпусе счетчика
		На ТТ		Фаза А
				Фаза В
				Фаза С
		На крышке испытательной коробки
		На дверцах камер огражд. ТТ
		На комм, (вводных) аппаратах
		На шкафу учета
		Прочие места
9. Измерения без снятия нагрузки:	9.1. Напряжение фазное на клем­мах зажимной коробки счетчика (В)					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	9.2. Сила тока (А) (в силовых цепях / в измеритель­ных цепях)					Фаза А		/					/
					Фаза В		/					/
					Фаза С		/					/
	9.3. Соответствие коэффициентов трансфор­мации ТТ					А			В			С		А	В		С

	9.4. Активная мощность (кВт) / (в силовых цепях / измерительных цепях) P1					/					/
	9.5. Реактивная мощность (кВар) / (в силовых цепях / измерительных цепях)					/					/
	9.6. Costp
	9.7. Время измерения оборотов диска (импульсов) (сек.)
	9.8. Количество оборотов, импульсов
	9.9. Мощность по счетчику (кВт) Р2
10. Результат сравнения мощностей ( Р1:P2) X 100 (%)
11. После оконча­ния работ установ­лены пломбы (марки)	На крышке зажимов счетчика
	На корпусе счетчика
	На клеммах ТТ					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	На крышке испытательной коробки
	На дверцах камер, (ограждении) ТТ
	На комм, (вводных) аппаратах
	На шкафу учета
	Прочие места
12. Измерения вы­полнены приборами	Образцовый прибор / Электроизмерительные клещи / Секундомер				тип _____________ №______________ госповерка / тип _____________ №______________ госповерка / тип _____________ №______________ госповерка
Дополнительные сведения:

Представители сетевой организации					Потребитель (представитель потребителя)

(подпись) (расшифровка подписи)					(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)					(подпись) (расшифровка подписи)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр вручен потребителю (представителю потребителя):
Потребитель (представитель потребителя)
« ___ » ____________ 201 ___г.					(подпись)					(расшифровка подписи)

ООО «Энергосервис» пр. Мира, д.37-39/28
(Наименование сетевой организации, адрес, ТЛФ)
т.44-02-02
УТВЕРЖДАЮ / Главный инженер ООО «Энергосервис»
	М.И. Цанько
(подпись)

АКТ ЗАМЕНЫ №
от «____»___________ 201___г., время _____ ч. ______ мин.
и проверки работы приборов учета электроэнергии
(Наименование организации-потребителя, адрес, ТЛФ или Ф.И.О. физ)
					Договор (Л/с) №
Настоящий акт составлен представителями сетевой организации:

(должность, Ф.И.О.)
В присутствии потребителя (представителя потребителя):

(должность, Ф.И.О. или Ф.И.О. физ.лица )
1. Причина проверки
2. Дата предыдущей проверки
3. Название присоединения
4. Диспетчерский номер ТП (РП) (заполняется при наличии) информации)
5. Объект
6. Описание электросчетчика:	Электросчетчик:					Установлен					Снят
	6.1. Место установки
	6.2. Тип счетчика
	6.3. Год выпуска
	6.4. Заводской номер
	6.5. Наличие знака сертификации					да					нет			да		нет
	6.6. Класс точности
	6.7. Номинальное напряжение (В)
	6.8. Номинальный (максимальный) ток (А)
	6.9. Поверка (год, квартал)
	6.10. Разрядность
	6.11. Постоянная счетчика
	6.12. Показания (Тариф-1/Тариф-2)					+ А
					+ R
					- А
					- R
7. Описание измерительных трансформаторов тока (ТТ):	7.1. Тип установленных ТТ
	7.2. Номера из­мерительных ТТ		7.3. Коэффици­ент трансфор­мации ТТ					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	7.4. Поверка ТТ (год, квар­тал)		7.5. Класс точности TT					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
8. Визуальный осмотр узла учета:	8.1. Вращение диска, наличие индикации					да					нет			да		нет
	8.2. Номинал, ток вводного выключателя (А)
	8.3. Номера пломб(ма­рок) / Энерго-снабжающей организации	На крышке зажимов счетчика
		На корпусе счетчика
		На ТТ		Фаза А
				Фаза В
				Фаза С
		На крышке испытательной коробки
		На дверцах камер (ограждении) ТТ
		На комм, (вводных) аппа­ратах
		На шкафу учета
		Прочие места
9. Измерения без снятия нагрузки:	9.1. Напряжение фазное на клем­мах зажимной коробки счетчика (В)					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	9.2. Сила тока (А) (в силовых цепях / в измеритель­ных цепях)					Фаза А		/					/
					Фаза В		/					/
					Фаза С		/					/
	9.3. Соответствие коэффициентов трансфор­мации ТТ					А				В			С		А	В		С

	9.4. Активная мощность (кВт) / (в силовых цепях / измерительных цепях) P1					/					/
	9.5. Реактивная мощность (кВар) / (в силовых цепях / измерительных цепях)					/					/
	9.6. Costp
	9.7. Время измерения оборотов диска (импульсов) (сек.)
	9.8. Количество оборотов, импульсов
	9.9. Мощность по счетчику (кВт) Р2
10. Результат сравнения мощностей ( Р1:P2) X 100 (%)
11. После оконча­ния работ установ­лены пломбы (марки)	На крышке зажимов счетчика
	На корпусе счетчика
	На клеммах ТТ					Фаза А
					Фаза В
					Фаза С
	На крышке испытательной коробки
	На дверцах камер, (ограждении) ТТ
	На комм, (вводных) аппаратах
	На шкафу учета
	Прочие места
12. Измерения вы­полнены приборами	Образцовый прибор / Электроизмерительные клещи / Секундомер				тип _____________ №______________ госповерка / тип _____________ №______________ госповерка / тип _____________ №______________ госповерка
Дополнительные сведения:

Потребитель обязуется в течение 10 дней с даты замены прибора учета обратиться к Гарантирующему поставщику для оформления приложения к договору энергоснабжения. В случае не обращения Потребителя к Гарантирующему по­ставщику в указанный срок изменения в договор энергоснабжения считаются внесенными в одностороннем порядке на основании настоящего Акта. Установленный в соответствии с настоящим Актом прибор учета является расчетным с даты его установки.
Представители сетевой организации					Потребитель (представитель потребителя)

(подпись) (расшифровка подписи)					(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)					(подпись) (расшифровка подписи)
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр вручен потребителю (представителю потребителя):
Потребитель (представитель потребителя)
« ___ » ____________ 201 ___г.					(подпись)					(расшифровка подписи)