## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 1 кв. 2018 года.

Месяц	Период	Количество отключений	Продолжительность отключения, час.	В том числе с ошибками персонала	Объект электросетевого хозяйства	Причина отключения	Проведенные мероприятия
Январь	-	0	00:00	0	0	-	-
Февраль	-	0	00:00	0	0	-	-
Март	06.03.18	1	00:55:00	0	ТП-717, ТП-718 ТП-535	самопроизвольный выход из строя кабеля КЛ-6 кВ, вследствие подвижки грунта	Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»