##  2019 Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения / пп.(г), п.11
Наимено-вание присое- / динения	№ РП, ТП, КТП, МТП	№ тр-ра	Тип и мощность трансформатора, S (кВА)	22.06.19		26.12.19
				Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %	Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %
1	2	3	4	5	6	7	8
КЛ-10 кВ	722	Т-1	ТМ-630/10	17,81	2,83	25,86	4,10
		Т-2	ТМ-630/10	53,75	8,53	49,36	7,84
КЛ-6 кВ	737	Т-1	ТМ-630/6	180,96	28,72	215,72	34,24
КЛ-10 кВ	717	Т-1	ТМ-630/10	38,85	6,17	139,48	22,14
		Т-2	ТМ-630/10	104,39	16,57	72,92	11,58
КЛ-10 кВ	718	Т-1	ТМ-630/10	110,09	17,48	58,80	9,33
		Т-2	ТМ-630/10	69,57	11,04	69,09	10,97
КЛ-10 кВ	255А	Т-1	ТМГ-630/10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМГ-630/10	52,60	8,35	71,82	11,40
КЛ-10 кВ	635	Т-1	ТМГ-630/10	31,54	5,01	13,50	2,00
		Т-2	ТМГ-630/10	55,69	8,84	69,87	11,00
КЛ-10 кВ	715	Т-1	ТМГ-400/10	100,80	25,20	68,30	17,08
		Т-2	ТМГ-400/10	61,83	15,46	51,96	12,99
КЛ-6 кВ	678	Т-1	ТМГ-630/6	94,33	14,97	98,00	15,50
		Т-2	ТМГ-630/6	73,07	11,60	196,00	31,00
КЛ-6 кВ	677	Т-1	ТМГ-630/6	86,97	13,81	145,00	23,00
		Т-2	ТМГ-630/6	126,45	20,07	116,00	18,00
КЛ-10 кВ	724	Т-1	ТМ-160/10	132,83	83,02	133,03	83,14
		Т-2	ТМ-160/10	45,29	28,30	40,71	25,44
КЛ-6 кВ	743	Т-1	ТМ-160/6	54,14	33,84	98,52	61,57
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	459	Т-1	ТМ-400/6	55,47	13,87	64,18	16,05
		Т-2	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
	385	Т-2	ТМ-400/6	12,65	3,16	33,42	8,36
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	138	Т-1	ТМ-250/6	131,61	52,64	152,46	60,98
КЛ-6 кВ	135	Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	136,04	43,19	138,10	43,84
ВЛ-6 кВ	650	Т-1	ТМ-250/6	27,43	10,97	58,12	23,24
КЛ-6 кВ	99	Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	93,20	23,30	78,50	19,63
КЛ-6 кВ	ТП-2 Парижская коммуна	Т-2	ТМ-1000/6	75,89	7,59	80,12	8,01
		Т-6	ТМ-630/6	128,93	20,46	170,40	27,05
КЛ-6 кВ	Красная маевка	Т-1	ТМ-1000/6	0,00	0,00	131,20	13,12
		Т-2	ТМ-1600/6	49,73	3,11	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	535	Т-1	ТМ-630/6	93,24	14,80	95,06	15,09
		Т-2	ТМ-630/6	86,93	13,80	73,97	11,74
КЛ-6 кВ	102	Т-1	ТМ-630/6	66,97	10,63	72,92	11,58
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	71	Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	47,93	7,61	39,36	6,25
КЛ-6 кВ	166	Т-1	ТМ-250/6	37,35	5,93	57,68	23,07
	538	Т-1	ТМ-250/6	2,76	1,10	2,76	1,10

##  2019 Костромская область и районы
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения / пп.(г), п.11

ТП, адрес		Трансформатор	Загрузка силового трансформатора, кВА / Июнь 2019	Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2019	Загрузка силового трансформатора, кВА / Декабрь 2019	Загрузка силового трансформатора, % / Декабрь 2019
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» / г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А"		Т1- 250 кВА	83,6	33,5	118,8	47,52
		Т2-250 кВА	0,0	0,0	0	0
ЗТП-2 «кв. Победы» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"		Т1-400 кВА	165,4	41,4	174,6	43,66
		Т2-400 кВА	0,0	0,0	0	0
ЗТП-3 «КНС» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А"		Т1- 250 кВА	51,2	20,5	180,4	45,1
		Т2-250 кВА	79,2	31,7	158,2	63,29
ЗТП-4 «п.Новый» / г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая		Т1- 630 кВА	109,9	17,5	200,4	31,81
		Т21-630 кВА	0,0	0,0	0	0
КТП-5 «Пушкино» / г. Шарья ул. Пушкина,4		Т1- 250 кВА	19,0	7,6	18,04	7,22
ЗТП-6 «Центральная» / п. Ветлужский, ул. Центральная,4		Т1-400 кВА	59,9	15,0	62,6	15,7
КТП-7 «Гараж» / г. Шарья, п. Варакинский, гараж		Т1- 250 кВА	26,0	10,4	22,04	8,82
КТП-8 «Магазин» / п. Варакинский, северная сторона) магазин		Т1- 250 кВА	13,8	5,5	12,53	5,01
КТП-9 «Советская» / п. Варакинский, тарный цех, н/ склад		Т1- 250 кВА	2,8	1,1	6,91	2,77
КТП-10 «Авиационная» / г.Шарья, ул Авиационная		Т1- 320 кВА	135,5	42,3	218,6	68,31
ТП-12 «Рынок» / г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2		Т1-630 кВА	0,0	0,0	0	0
		Т2-400 кВА	26,0	6,5	40,1	10,02
ЗТП-13 / г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А		Т1-630 кВА	87,7	13,9	52,87	8,4
ЗТП-14 / г. Шарья, Базовый проезд, 11Л		Т1-400 кВА	41,5	10,4	106	26,5
		Т2-400 кВА	0,0	0,0	0	0
ЗТП-ТК «Центральный» / г. Шарья, ул. Октябрьская, д.24		Т1-160 кВА
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» / г. Мантурово, ул. Гвардейская		Т1-160 кВА	66,8	41,8	57,04	35,66
		Т2-160 кВА	0,0	0,0	0	0
Островский район
ТП-60 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-400 кВА	43,0	10,8	42,8	10,7
ТП-97 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-160 кВА	156,0	97,5	162,4	101,5
КТПС-25 кВА / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-25 кВА	7,0	28,0	10,1	40,4
Судиславский район
ТП-210 / Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района		Т1-400 кВА	6,6	1,7	7,29	1,82
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный		Т1-160 кВА	5,7	3,6	23,3	14,5
Красносельский район
ТП-3 / Красносельский р-н, / Пгт. Красное на Волге		Т1- 250 кВА	52,4	20,9	55,22	22,09
		Т2-250 кВА	38,4	15,2	40,59	16,23