## _2020_Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Наимено-вание присое- / динения	№ РП, ТП, КТП, МТП	№ тр-ра	Тип и мощность трансформатора, S (кВА)	22.06.20		25.12.20
				Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %	Загрузка тр-ра / в кВА	Загрузка тр-ра / в %
1	2	3	4	5	6	7	8
КЛ-10 кВ	722	Т-1	ТМ-630/10	72,80	38,47	21,43	3,40
		Т-2	ТМ-630/10	89,80	53,22	51,28	8,14
		Т-1	ТМ-630/10	76,44	40,39	31,11	4,94
		Т-2	ТМ-630/10	94,29	55,81	58,83	9,34
		Т-1	ТМ-630/10	80,26	42,41	31,10	4,94
		Т-2	ТМ-630/10	99,00	58,75	59,31	9,41
КЛ-6 кВ	737	Т-1	ТМГ-630/6	212,50	33,73	212,97	33,80
		Т-1	ТМГ-630/6	199,22	31,62	169,00	26,83
		Т-1	ТМГ-630/6	38,85	6,17	136,52	21,61
КЛ-10 кВ	717	Т-1	ТМ-630/10	104,39	16,57	99,53	15,80
		Т-2	ТМ-630/10	40,45	6,42	69,37	11,01
		Т-1	ТМ-630/10	105,75	16,79	114,61	18,19
		Т-2	ТМ-630/10	36,71	5,83	72,85	11,56
		Т-1	ТМ-630/10	99,90	15,86	133,10	21,13
		Т-2	ТМ-630/10	110,09	17,48	144,67	22,96
КЛ-10 кВ	718	Т-1	ТМ-630/10	69,57	11,04	40,89	6,49
		Т-2	ТМ-630/10	114,71	18,21	73,81	11,72
		Т-1	ТМ-630/10	70,48	11,19	48,62	7,72
		Т-2	ТМ-630/10	69,92	11,10	78,98	12,54
		Т-1	ТМ-630/10	118,90	18,87	63,54	10,13
		Т-2	ТМ-630/10	0,00	0,00	109,94	17,45
КЛ-10 кВ	255А	Т-1	ТМГ-630/10	52,60	8,35	69,08	10,97
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-630/10	58,22	9,24	68,17	10,82
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-630/10	67,51	10,72	103,49	16,43
		Т-2	ТМГ-630/10	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-10 кВ	635	Т-1	ТМГ-630/10	34,20	19,34	15,45	2,45
		Т-2	ТМГ-630/10	133,20	74,98	63,89	10,14
		Т-1	ТМГ-630/10	35,91	20,30	21,68	3,44
		Т-2	ТМГ-630/10	139,86	78,73	71,48	11,35
		Т-1	ТМГ-630/10	37,70	21,32	20,93	3,32
		Т-2	ТМГ-630/10	146,85	82,66	70,50	11,19
КЛ-10 кВ	715	Т-1	ТМГ-400/10	124,80	109,98	84,20	13,36
		Т-1	ТМГ-400/10	131,04	115,48	95,20	15,11
		Т-1	ТМГ-400/10	137,59	121,25	96,13	15,26
		Т-2	ТМГ-400/10	138,00	80,37	54,91	8,72
		Т-2	ТМГ-400/10	144,90	84,38	72,57	11,52
		Т-2	ТМГ-400/10	152,14	88,61	73,61	11,68
КЛ-6 кВ	678	Т-1	ТМГ-630/6	80,01	51,75	99,86	15,85
		Т-1	ТМГ-630/6	84,01	54,33	86,44	13,72
		Т-1	ТМГ-630/6	88,21	57,05	98,56	15,64
		Т-2	ТМГ-630/6	102,60	68,04	189,48	30,08
		Т-2	ТМГ-630/6	107,73	71,44	217,42	34,51
		Т-2	ТМГ-630/6	113,12	75,01	215,60	34,22
КЛ-6 кВ	677	Т-1	ТМГ-630/6	91,80	50,55	132,43	21,02
		Т-1	ТМГ-630/6	96,39	53,08	100,55	15,96
		Т-1	ТМГ-630/6	101,21	55,73	131,48	20,87
		Т-2	ТМГ-630/6	155,70	104,31	116,53	18,50
		Т-2	ТМГ-630/6	163,49	109,53	115,27	18,30
		Т-2	ТМГ-630/6	171,66	115,00	116,45	18,48
КЛ-10 кВ	724	Т-1	ТМ-160/10	124,68	97,88	110,76	69,22
		Т-1	ТМ-160/10	130,91	102,77	115,40	72,12
		Т-1	ТМ-160/10	137,46	107,91	116,29	72,68
		Т-2	ТМ-160/10	54,48	32,71	28,33	17,71
		Т-2	ТМ-160/10	57,20	34,34	36,73	22,96
		Т-2	ТМ-160/10	60,06	36,06	37,41	23,38
КЛ-6 кВ	743	Т-1	ТМ-160/6	54,14	33,84	104,12	65,08
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-160/6	54,07	33,80	85,49	53,43
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-160/6	52,21	32,86	38,77	24,23
		Т-2	ТМ-160/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	459	Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	84,40	52,17	112,66	28,16
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	88,62	54,77	111,59	27,90
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	93,05	57,51	112,60	28,15
КЛ-6 кВ	385	Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	22,35	8,92	33,00	8,25
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	23,46	9,36	33,70	8,42
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	24,64	9,83	31,20	7,80
КЛ-6 кВ	138	Т-1	ТМ-250/6	131,61	52,64	79,46	31,79
		Т-1	ТМ-250/6	137,30	54,92	114,68	45,85
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	46,63	18,65
КЛ-6 кВ	135	Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	136,04	43,19
		Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	162,60	51,62
		Т-1	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-315/6	138,77	44,05
ВЛ-6 кВ	650	Т-1	ТМ-250/6	27,43	10,97	28,25	11,30
		Т-1	ТМ-250/6	32,21	12,93	20,81	8,32
		Т-1	ТМ-250/6	33,96	13,58	41,36	16,54
КЛ-6 кВ	99	Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	93,20	23,30	78,42	19,61
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	100,76	25,19	48,14	12,03
		Т-1	ТМ-400/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-400/6	105,18	26,69	49,01	12,25
КЛ-6 кВ	ТП-2 / Парижская / Коммуна	Т-2	ТМ-1000/6	75,89	7,59	72,38	7,24
		Т-6	ТМ-630/6	128,93	20,46	41,89	6,65
		Т-2	ТМ-1000/6	93,69	9,37	66,04	6,60
		Т-6	ТМ-630/6	116,46	18,49	153,97	24,44
		Т-2	ТМ-1000/6	70,15	7,02	77,79	7,78
		Т-6	ТМ-630/6	149,78	23,78	153,69	24,40
КЛ-6 кВ	Красная маевка	Т-1	ТМ-1600/6	0,00	0,00	83,50	5,22
		Т-2	ТМ-1000/6	49,73	3,11	72,15	7,21
		Т-1	ТМ-1600/6	0,00	0,00	82,01	5,13
		Т-2	ТМ-1000/6	51,30	5,13	72,81	7,28
		Т-1	ТМ-1600/6	0,00	0,00	86,35	5,37
		Т-2	ТМ-1000/6	43,46	2,72	100,79	10,08
КЛ-6 кВ	535	Т-1	ТМ-630/6	93,30	80,55	95,06	15,09
		Т-2	ТМ-630/6	165,60	96,12	73,97	11,74
		Т-1	ТМ-630/6	97,97	84,58	96,50	15,32
		Т-2	ТМ-630/6	173,88	100,92	75,20	11,94
		Т-1	ТМ-630/6	102,86	88,80	97,30	15,44
		Т-2	ТМ-630/6	182,57	105,97	76,40	12,13
КЛ-6 кВ	102	Т-1	ТМ-630/6	66,97	10,63	82,73	13,13
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-630/6	62,35	9,90	113,27	17,98
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-1	ТМ-630/6	49,73	7,89	18,70	2,97
		Т-2	ТМ-320/6	0,00	0,00	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	71	Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	47,93	7,61	45,12	7,16
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	46,92	7,45	29,86	4,74
		Т-1	ТМ-250/6	0,00	0,00	0,00	0,00
		Т-2	ТМ-250/6	40,70	6,46	35,46	5,63
КЛ-6 кВ	166	Т-1	ТМ-250/6	37,35	5,93	80,00	12,70
		Т-1	ТМ-250/6	38,72	6,15	92,75	14,72
		Т-1	ТМ-250/6	39,72	7,15	44,18	7,01
ВЛ-6 кВ	538	Т-1	ТМГ-250/6	2,74	1,09	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-250/6	2,76	1,10	0,00	0,00
		Т-1	ТМГ-250/6	2,30	0,92	0,00	0,00
КЛ-6 кВ	401	Т-1	ТМГ-160/6	15,00	3,74	17,10	10,69
		Т-1	ТМГ-160/6	15,20	3,80	17,30	10,81
		Т-1	ТМГ-160/6	11,50	2,88	13,30	8,31
ВЛ-6 кВ	КТПН-100 кВА / ул. Дровяная,49	Т-1	ТМГ-100/6	1,30	0,52	2,60	2,60
		Т-1	ТМГ-100/6	1,20	0,48	2,40	2,40
		Т-1	ТМГ-100/6	0,90	0,35	1,30	1,30
КЛ-6 кВ	481	Т-1	ТМ-400/6	-	-	6,2	1,55
		Т-2	ТМ-400/6	-	-	49,5	12,36
		Т-1	ТМ-400/6	-	-	5,5	1,38
		Т-2	ТМ-400/6	-	-	40,9	10,23
		Т-1	ТМ-400/6	-	-	5,3	1,32
		Т-2	ТМ-400/6	-	-	41,9	10,46
ВЛ-10 кВ	671	Т-1	ТМГ-400/10	-	-	45,06	11,26
		Т-1	ТМГ-400/10	-	-	23,46	5,86
		Т-1	ТМГ-400/10	-	-	23,10	5,78

## _2020_Костромская_область_и_рай
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения

ТП, адрес		Трансформатор	Загрузка силового трансформатора, кВА / Июнь 2020	Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2020	Загрузка силового трансформатора, кВА / Декабрь 2020	Загрузка силового трансформатора, % / Декабрь 2020
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» / г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А"		Т1- 250 кВА	92,7	37,1	54,3	21,73
		Т2-250 кВА	0,0	0,0	17,8	7,13
ЗТП-2 «кв. Победы» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б"		Т1-400 кВА	124,7	31,2	68,3	17,07
		Т2-400 кВА	0,0	0,0	95,8	23,94
ЗТП-3 «КНС» / г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А"		Т1- 250 кВА	0,0	0,0	96	38,41
		Т2-250 кВА	82,6	33,0	54,6	21,84
ЗТП-4 «п.Новый» / г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая		Т1- 630 кВА	115,5	18,3	61,9	9,83
		Т21-630 кВА	0,0	0,0	107,3	17,03
КТП-5 «Пушкино» / г. Шарья ул. Пушкина,4		Т1- 250 кВА	15,2	6,1	23,2	9,29
ЗТП-6 «Центральная» / п. Ветлужский, ул. Центральная,4		Т1-400 кВА — I полугодие / Т1-630 кВА — II полугодие	196,7	49,2	245,7	39,01
КТП-7 «Гараж» / г. Шарья, п. Варакинский, гараж		Т1- 250 кВА	20,0	5,0	18,9	7,54
КТП-8 «Магазин» / п. Варакинский, северная сторона) магазин		Т1- 250 кВА	10,6	2,6	7,4	2,94
КТП-9 «Советская» / п. Варакинский, тарный цех, н/ склад		Т1- 250 кВА	3,0	0,7	6,2	2,48
КТП-10 «Авиационная» / г.Шарья, ул Авиационная		Т1- 320 кВА	105,6	33,0	89,8	28,06
ТП-12 «Рынок» / г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2		Т1-630 кВА	0,0	0,0	0,0	0,0
		Т2-400 кВА	28,3	7,1	30,8	7,69
ЗТП-13 / г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А		Т1-630 кВА	57,5	9,1	45,2	7,18
ЗТП-14 / г. Шарья, Базовый проезд, 11Л		Т1-400 кВА	76,6	19,1	38,1	9,51
		Т2-400 кВА	0,0	0,0	0,0	0,0
КТП- «ТК Центральный» / г. Шарья, ул. Октябрьская, д.24		Т1-160 кВА	52,9	33,1	45,8	28,63
КТП-160 кВА / г. Шарья, ул. Свердлова, 2		Т1-160 кВА	40,5	25,3	77,3	48,3
КТП-100 кВА / г. Шарья, п. Ветлужский, / ул. Индустриальная, 7А		Т1-100 кВА	-	-	0,1	0,11
КТП-250 кВА / г. Шарья, ул. Авиационная, 108 А		Т1- 250 кВА	-	-	10,5	4,18
КТП-160 кВА / г. Шарья, ул. Авиационная, 101 А		Т1-160 кВА	-	-	20,7	12,97
КТП-250 кВА / д. Осипово, Шарьинского р-на		Т1- 250 кВА	-	-	16,6	6,62
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» / г. Мантурово, ул. Гвардейская		Т1-160 кВА	10,0	6,3	23,0	14,37
		Т2-160 кВА	0,0	0,0	0,0	0,0
Островский район
ТП-60 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-400 кВА	43,0	10,8	52,2	13,05
ТП-97 / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-160 кВА	156,0	97,5	10,8	6,76
КТПС-25 кВА / Костромская область, пос.Гуляевка Островского района		Т1-25 кВА	0,5	0,2	1,08	7,08
Судиславский район
ТП-210 / Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района		Т1-400 кВА	3,1	0,8	8,5	2,12
ЗТП-4 / Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная,5		Т1-400 кВА	0,7	0,2	42,3	10,58
		Т2-400 кВА	0,0	0,0	66	16,5
ЗТП-17 / Судиславский район, / Урочище Огарышево		Т1-630 кВА	0,0	0,0	0	0
		Т2-400 кВА	0,7	0,2	24,6	6,15
КТП-274 / Судиславский район, / Урочище Огарышево		Т1- 250 кВА	0,0	0,0	75,9	30,36
КТП-270 / Судиславский район, / Урочище Огарышево		Т1- 250 кВА	0,7	0,2	0	0
КТП-16 / Судиславский район, / п. Дружба, ул. Дорожная, 5		Т1- 250 кВА	0,03	0,01	2,5	1,01
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный		Т1-160 кВА	7,8	4,9	23,3	14,5
Красносельский район, пгт. Красное на Волге
ТП-3 / Пгт. Красное-на-Волге, / ул. Советская, у д.24		Т1-250 кВА	47,8	19,1	74,1	29,62
		Т2-250 кВА	44,4	17,8	42,6	17,02
ТП-81 / Пгт. Красное-на-Волге, / ул. Вольная, 2В		Т1-100 кВА	10,1	10,1	10,1	10,12
ТП-263 / Пгт. Красное-на-Волге, / ул. Советская, д.71А		Т1-25 кВА	7,7	30,4	3,9	15,64