## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2020 года.

Месяц	Период	Количество отключений	Продолжительность отключения, час.	В том числе с ошибками персонала	Объект электросетевого хозяйства	Причина отключения	Проведенные мероприятия
Январь	-	0	00:00	0	0	-	-
Февраль	-	0	00:00	0	0	-	-
Март	-	0	00:00	0	0	-	-
Апрель	-	0	00:00	0	0	-	-
Май	-	0	00:00	0	0	-	-
Июнь	-	0	00:00	0	0	-	-
Июль	29.07.20	1	02:10	0	ВЛ-0,4 кВ	Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-315	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»
Август	-	0	00:00	0	0	-	-
Сентябрь	-	0	00:00	0	0	-	-
Октябрь	-	0	00:00	0	0	-	-
Ноябрь	-	0	00:00	0	0	-	-
Декабрь	09.12.20	1	00:34	0	КЛ-6 кВ	Повреждение КЛ-6 кВ стороней организацией при планировке территории застройщика	Устранение неисправности / «ООО Энергосервис»