**О величине резервируемой максимальной мощности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП, адрес | Трансформатор | Резервируемая максимальная мощность %  1 кв. 2016г. | Резервируемая максимальная мощность %  2 кв. 2016г. | Резервируемая максимальная мощность %  3 кв. 2016г. | Резервируемая максимальная мощность %  4 кв. 2016г. |
| Костромской район | | | | | |
| 722  (г.Кострома, ул.Новополянская, д 8 стр.1) | Т1 | 97,3 | 97,4 | 97,9 | 97,9 |
| Т2 | 36,3 | 35 | 36,8 | 36,8 |
| 737  (г.Кострома, ул. Ленина, 95) | Т1 | 8,3 | 8 | 8,2 | 8,2 |
| 717  (г.Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д20/20) | Т1 | 8 | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
| Т2 | 55,3 | 54,9 | 54,3 | 54,3 |
| 718  (г.Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д20/20) | Т1 | 63 | 63,9 | 62,2 | 62,2 |
| Т2 | 39,6 | 40 | 38,7 | 38,7 |
| 255А  (г.Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63 ) | Т1 | 53,1 | 52,9 | 52,8 | 52,8 |
| 715  (г.Кострома, м-н Давыдовский 3) | Т1 | 67,2 | 67,5 | 66,4 | 66,4 |
| Т2 | 77,9 | 78 | 77,2 | 77,2 |
| 678  (г.Кострома, п. Новый, у дома №4) | Т1 | 28,8 | 28,7 | 0 | 0 |
| Т2 | 72,6 | 72 | 0 | 0 |
| 677  (г.Кострома, п. Новый, у дома № 5) | Т1 | 45 | 44,9 | 44,5 | 44,5 |
| Т2 | 42,3 | 42,1 | 41,4 | 41,4 |
| 724  (г.Кострома, Кинешемское шоссе, д.66) | Т1 | 63 | 62,7 | 62,5 | 62,5 |
| Т2 | 95 | 94,6 | 94 | 94 |
| 727  (г.Кострома, ул. Экскаваторщиков, д.51.) | Т1 | 53 | 53 | 52,8 | 52,8 |
| 743  (г.Кострома, ул. Смоленская, 28) | Т1 | 27,1 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 459  (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) | Т2 | 71 | 69,9 | 58,2 | 58,2 |
| 385  (г.Кострома, ул.Костромская,110) | Т1 | 64 | 63,5 | 0 | 0 |
| 138  (г.Кострома, ул. 2-я Волжская) | Т1 | 51,6 | 49,8 | 62,9 | 62,9 |
| 135  (посёлок Васильевское) | Т1 | 15,7 | 15,6 | 49,5 | 49,5 |
| 650  (учхоз «Костромской») | Т1 | 30 | 28,6 | 15,5 | 15,5 |
| 99  (г.Кострома, 1-е Мая) | Т1 | 82 | 81,9 | 28,4 | 28,4 |
| Т2 | 100 | 100 | 79,1 | 79,1 |
| КТП-1 (ОСВД)  (г.Кострома, ул. Московская) | Т1 | 55,1 | 53,1 | 100 | 100 |
| Т2 | 44,8 | 44,8 | 51,8 | 51,8 |
| КТП-2 (ОСВД)  (г.Кострома, ул. Московская) | Т1 | 63,7 | 63,8 | 43,6 | 43,6 |
| Т2 | 48,8 | 48,8 | 63,6 | 63,6 |
| КТП-3 (ОСВД)  (г.Кострома, ул. Московская) | Т1 | 14,7 | 14,7 | 48,8 | 48,8 |
| Т2 | 59,1 | 59,1 | 14,7 | 14,7 |
| КТП-691  (п. Волжский) | Т1 | 64,7 | 59.1 | 59,1 | 59,1 |
| КТП базы «Каменик» | Т1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| Шарьинский район | | | | | |
| ЗТП-1 «Торговый дом»  г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | Т1 | 51,9 | 51 | 50,4 | 50,4 |
| Т2 | 45 | 45 | 44,6 | 44,6 |
| ЗТП-2 «кв. Победы»  г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | Т1 | 41,9 | 41,9 | 42,4 | 41,4 |
| Т2 | 28,3 | 27,9 | 28,6 | 26,8 |
| ЗТП-3 «КНС»  г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | Т1 | 7,9 | 7,2 | 8 | 6 |
| Т2 | 37 | 36,6 | 36,6 | 36,4 |
| ЗТП-4 «п.Новый»  г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | Т1 | 53,1 | 53,9 | 53 | 52,5 |
| Т2 | 60,1 | 60,5 | 60,9 | 60 |
| КТП-5 «Пушкино»  г. Шарья ул. Пушкина,4 | Т1 | 65,2 | 64,9 | 64,8 | 64,2 |
| ЗТП-6 «Центральная»  п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | Т1 | 79 | 79,1 | 78,2 | 48,5 |
| КТП-7 «Гараж»  г. Шарья, п. Варакинский, гараж | Т1 | 29 | 29,2 | 28,6 | 28,1 |
| КТП-8 «Магазин»  п. Варакинский, северная сторона) магазин | Т1 | 39,7 | 39,6 | 39,8 | 39,7 |
| КТП-9 «Советская»  п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | Т1 | 66,2 | 65,3 | 65,6 | 64,6 |
| КТП-10 «Авиационная»  г.Шарья, ул Авиационная | Т1 | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 8,4 |
| ТП-12 «Рынок»  г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | Т1 | 81,4 | 82 | 82,1 | 78.6 |
| Т2 | 83,5 | 84,1 | 83,4 | 78.5 |
| ЗТП-13  г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | Т1 | 66,1 | 66,2 | 66,3 | 0 |
| ЗТП-14  г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | Т1 | 56,4 | 55 | 57,4 | 57,4 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мантуровский район | | | | | |
| ЗТП-11 «Русь»  г. Мантурово, ул. Гвардейская | Т1 | 70 | 69,1 | 0 | 0 |
| Т2 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Островский район | | | | | |
| ТП-60  Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1 | 87 | 87,2 | 0 | 0 |
| ТП-97  Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т2 | 64 | 63,5 | 0 | 0 |