## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация) за 2017 год
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ООО «Энергосервис» | ЦРП «Ремстроипласт» | ЦРП | 6 | 2017-01-10 10:14
| ООО «Энергосервис» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 | ВЛ | 0.4 | 2017-01-18 10:00
| ООО «Энергосервис» | ВЛ-10 кВ, ТП «База каменник» | ВЛ | 10 | 2017-01-25 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП-385 | ТП | 6 | 2017-01-31 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП-385 | ТП | 6 | 2017-02-01 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП-385 | ТП | 6 | 2017-02-03 09:00
| ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от РП-28 до ТП-617 | КЛ | 6 | 2017-02-03 09:00
| ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от РП-28 до ТП-617 | КЛ | 6 | 2017-02-06 09:00
| ООО «Энергосервис» | ВЛ-10 кВ, ТП-210 | ВЛ | 10 | 2017-02-16 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП-535 | ТП | 10 | 2017-03-14 09:00
| ООО «Энергосервис» | ВЛ-10 кВ, ТП «База каменник» | ВЛ | 10 | 2017-03-23 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП «Красная маевка» | ТП | 6 | 2017-03-27 08:00
| ООО «Энергосервис» | ГТП «Олакс Инвест» | ТП | 6 | 2017-03-28 08:00
| ООО «Энергосервис» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 | ВЛ | 0.4 | 2017-04-19 10:00
| ООО «Энергосервис» | ТП-210 | ТП | 10 | 2017-04-27 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП-97, ТП-62 | ТП | 10 | 2017-04-30 10:00
| ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от ТП-727 | КЛ | 6 | 2017-05-11 08:30
| ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от ТП-385 к ТП-137 | КЛ | 6 | 2017-05-22 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП-677 | ТП | 6 | 2017-05-30 10:54
| ООО «Энергосервис» | ТП 102 | ТП | 6 | 2017-06-21 09:00
| ООО «Энергосервис» | ТП 2 (ЦРП Ремстройпласт) | ТП | 6 | 2017-07-01 09:30