## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ООО «Энергосервис» | ТП-255А | ТП | 6 | 27.02.18 14:14-14:28
2 | ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от ПС «Аэропорт» до ТП-677 | КЛ | 6 | 15.05.2018 с 9:01
3 | ООО «Энергосервис» | ТП-677 | ТП | 6 | 15.05.2018 с 9:01 до 10:03
4 | ООО «Энергосервис» | ТП-678 | ТП | 6 | 15.05.2018 с 9:01 до 11:43
5 | ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от ТП-605 до ВНС 3-й подъем | КЛ | 6 | 17.05.2018 с 16:05
6 | ООО «Энергосервис» | ТП-650 п.Учхоза Костромской (выполнение мероприятий по тех.присоединению) | ТП | 0.4 | 25.05.2018 с 11:30:00 до 13:40:00
7 | ООО «Энергосервис» | ВЛ-10 кВ ф. 10-02 от ПС «ШТЭЦ» | ВЛ | 10 | С 26.09.18 по 31.10.18
8 | ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от РП-28 яч.2 до ТП-615 | КЛ | 6 | 2018-10-26
9 | ООО «Энергосервис» | ТП-71 | ТП | 6 | 29.10.18 с 09:00 до 16:00
10 | ООО «Энергосервис» | КЛ-6 кВ от РП-28 яч. 16 до ТП-615 | КЛ | 6 | 2018-11-02
11 | ООО «Энергосервис» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 п. Мирный (замена опор ВЛ-0,4кВ) | ВЛ | 0.4 | 14.12.2018 С 10:20 по 12:40