| Мероприятия | Сроки проведения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | I-IV кв. 2019 | СС |
| Организация целевых рейдов по выявлению коммерческих потерь. | I-IV кв. 2019 | СС |
| Проведение периодических проверок приборов учета электрической энергии Потребителей (юридических лиц) на предмет их исправной работы и снятия показаний | I-IV кв. 2019 | СС |
| Составление и анализ небалансов электрической энергии по ТП 6-10/0,4кВ. | I-IV кв. 2019 | СС |
| Установка и замена технического учета на ТП | I-IV кв. 2019 | СС |
| Установка обще домовых приборов учета | I-IV кв. 2019 | СС |
| Замена лам на светодиодные источники света | I-IV кв. 2019 | СС |

Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования на 2019 год.