## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2019 года.
Месяц | Период | Количество отключений | Продолжительность отключения, час. | В том числе с ошибками персонала | Объект электросетевого хозяйства | Причина отключения | Проведенные мероприятия
Январь | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Февраль | 2019-02-01 | 1 | 0.046528 | 0 | ВЛ-0,4 кВ | Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-315 | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
| 2019-02-05 | 1 | 0.063889 | 0 | ВЛ-0,4 кВ | Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-315( сход снега с крыши дома) | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
| 2019-02-13 | 1 | 0.0090278 | 0 | ВЛ-0,4 кВ | Повреждение ВЛ-0,4 кВ от ТП-650( сход снега с крыши дома) | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
| 2019-02-25 | 1 | 0.25764 | 0 | ВЛ-10 кВ | Повреждение ВЛ-10 кВ от ПС Красная Поляна | Устранение неисправности «МРСК-Центра»- «Костромаэнерго»
| 2019-02-25 | 1 | 0.52569 | 0 | ВЛ-10 кВ | Повреждение проходного изолятора на ТП-60 | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
| 2019-02-26 | 1 | 0.975 | 0 | КЛ-10 кВ | Повреждение КЛ-10кВ ф.10-06 ПС Апраксино до ТП-392 (персоналом ООО «Новатек» при проведении земляных работ) | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Март | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -