## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Время и дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ООО «Энергосервис» | ТП-60 | ТП | 6 | 26.02.19 10:00-13:00
2 | ООО «Энергосервис» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 п. Мирный (замена ВЛ-0,4кВ) | ВЛ | 0.4 | 26.02.19 09:00-13:00
3 | ООО «Энергосервис» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 п. Мирный (замена ВЛ-0,4кВ) | ВЛ | 0.4 | 28.02.19 12:30-14:30
4 | ООО «Энергосервис» | ВЛ-0,4 кВ от ТП-210 п. Мирный (переключение на новую ВЛИ-0,4кВ) | ВЛ | 0.4 | 05.03.19 10:00-14:30
5 | ООО «Энергосервис» | ВЛ-10 кВ «Нижний склад» ф.10-14 ПС Красная поляна (ремонтные работы Островского РЭС) | ВЛ | 10 | 05.03.19 10:00-17:00
6 | ООО «Энергосервис» | ВЛ-10 кВ «Нижний склад» ф.10-14 ПС Красная поляна (ремонтные работы) | ВЛ | 10 | 06.05.19 12:00-12:30
7 | ООО «Энергосервис» | ТП-722 (замена ПУ на вводных ячейках) | ТП | 0.4 | 17.05.2019 09:00-14:00
8 | ООО «Энергосервис» | ТП-717 (замена ПУ на вводных ячейках) | ТП | 0.4 | 05.06.19 10:00-13:30