**О величине резервируемой максимальной мощности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП, адрес | Трансформатор | Резервируемая максимальная мощность %1 кв. 2019г. | Резервируемая максимальная мощность %2 кв. 2019г. | Резервируемая максимальная мощность %3 кв. 2019г. | Резервируемая максимальная мощность %4 кв. 2019г. |
| Костромской район |
| 722(г. Кострома, ул. Новополянская, д. 8 стр.1) | Т1 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Т2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 737(г. Кострома, ул. Ленина, 95) | Т1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 717(г. Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д. 20/20) | Т1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Т2 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| 718(г. Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д. 20/20) | Т1 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| Т2 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 255А(г. Кострома, ул. Калиновская, д. 61, д.63 ) | Т1 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 715(г. Кострома, м-н Давыдовский 3) | Т1 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| Т2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| 678(г. Кострома, п. Новый, у дома №4) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 677(г. Кострома, п. Новый, у дома № 5) | Т1 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Т2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 724(г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.66) | Т1 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Т2 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 743(г. Кострома, ул. Смоленская, 28) | Т1 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 459(г. Кострома, ул. 2-я Волжская) | Т1 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 385(г. Кострома, ул. Костромская, 110) | Т1 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 535(г. Кострома, ул. Суслова,5в) | Т1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Т2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 102 (г. Кострома, ул. Московская, 84) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗТП-2(г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗТП «Красная маевка» (г. Кострома, ул. Ленина, д.160) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 635 (г. Кострома, м/н Давыдовский-3, д.20) | Т1 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 138(г. Кострома, ул. 2-я Волжская) | Т1 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 135(посёлок Васильевское) | Т1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 650(учхоз «Костромской») | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 99(г. Кострома, 1-е Мая) | Т1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-1 (ОСВД)(г. Кострома, ул. Московская) | Т1 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Т2 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| КТП-2 (ОСВД)(г. Кострома, ул. Московская) | Т1 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| Т2 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| КТП-3 (ОСВД)(г. Кострома, ул. Московская) | Т1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Т2 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| ТП-71 г. Кострома, ул. Нижняя Дебря) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-3(г. Кострома, ул. Ткачей, д.7) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-166(г. Кострома, ул. Ю.Смирнова) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-691(п. Волжский) | Т1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| КТП базы «Каменик» | Т1 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| ТП 392(Костромской р/н, п. Прибрежный) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП 538 (г. Кострома, ул. Галичская) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП 401(г. Кострома, ул. Зеленая) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-160 кВА(г. Кострома, ул. Солониковская) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТПН-100 кВАг. Кострома, ул. Дровяная, 49 | Т1 | - | - | - | 100 |
| ТП-671г. Кострома, ул. Базовая,15 | Т1 | - | - | - | 100 |
| Красносельский район |
| ТП-3п. Красное на Волге,ул. Советская, у д.24 | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Шарьинский район |
|  ЗТП-1 «Торговый дом»г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | Т1 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Т2 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| ЗТП-2 «кв. Победы»г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | Т1 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Т2 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| ЗТП-3 «КНС»г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | Т1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Т2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| ЗТП-4 «п.Новый»г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | Т1 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Т2 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 |
| КТП-5 «Пушкино»г. Шарья ул. Пушкина,4 | Т1 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| ЗТП-6 «Центральная»п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-7 «Гараж»г. Шарья, п. Варакинский, гараж | Т1 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| КТП-8 «Магазин»п. Варакинский, северная сторона) магазин | Т1 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | Т1 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| КТП-10 «Авиационная»г.Шарья, ул Авиационная | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-12 «Рынок»г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | Т1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| Т2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
|  ЗТП-13г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | Т1 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
|  ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | Т1 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗТП «ТК Центральный»г. Шарья, ул. Октябрьская,24 | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-160 кВАг. Шарья, ул. Свердлова,2 | Т1 | - | - | - | 100 |
| Мантуровский район |
| ЗТП-11 «Русь»г. Мантурово, ул. Гвардейская | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Островский район |
| ТП-60 Костромская область, пос. Гуляевка Островского района | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-97Костромская область, пос. Гуляевка Островского района | Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СТП-25 кВАКостромская область, пос. Гуляевка Островского района | Т1 | - | - | 64,52 | 64,52 |
| ЗТП-323Костромская область, п. Островское, ул. Свердлова, 9  | Т1 | - | - | - | 100 |
| Судиславский район |
| ТП-210 Судиславский район, Фадеевское сельское поселение, п. Мирный, ул. Дорожная | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |