**О величине резервируемой максимальной мощности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП, адрес | Трансформатор | Резервируемая максимальная мощность %  1 кв. 2019г. | Резервируемая максимальная мощность %  2 кв. 2019г. | Резервируемая максимальная мощность %  3 кв. 2019г. | Резервируемая максимальная мощность %  4 кв. 2019г. |
| Костромской район | | | | | |
| 722  (г. Кострома,  ул. Новополянская,  д. 8 стр.1) | Т1 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Т2 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| 737  (г. Кострома,  ул. Ленина, 95) | Т1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 717  (г. Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д. 20/20) | Т1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Т2 | 54,3 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| 718  (г. Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д. 20/20) | Т1 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| Т2 | 38,7 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
| 255А  (г. Кострома,  ул. Калиновская, д. 61, д.63 ) | Т1 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 715  (г. Кострома, м-н Давыдовский 3) | Т1 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 66,4 |
| Т2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| 678  (г. Кострома, п. Новый,  у дома №4) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 677  (г. Кострома, п. Новый,  у дома № 5) | Т1 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |
| Т2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| 724  (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.66) | Т1 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Т2 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 743  (г. Кострома,  ул. Смоленская, 28) | Т1 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
| 459  (г. Кострома,  ул. 2-я Волжская) | Т1 | 58,2 | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 385  (г. Кострома,  ул. Костромская, 110) | Т1 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| 535  (г. Кострома,  ул. Суслова,5в) | Т1 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Т2 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 102  (г. Кострома,  ул. Московская, 84) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗТП-2  (г. Кострома,  ул. Коммунаров, д.5) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗТП «Красная маевка» (г. Кострома,  ул. Ленина, д.160) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 635  (г. Кострома, м/н Давыдовский-3, д.20) | Т1 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 138  (г. Кострома,  ул. 2-я Волжская) | Т1 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| 135  (посёлок Васильевское) | Т1 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 650  (учхоз «Костромской») | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 99  (г. Кострома, 1-е Мая) | Т1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-1 (ОСВД)  (г. Кострома,  ул. Московская) | Т1 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
| Т2 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| КТП-2 (ОСВД)  (г. Кострома,  ул. Московская) | Т1 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| Т2 | 48,8 | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| КТП-3 (ОСВД)  (г. Кострома,  ул. Московская) | Т1 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Т2 | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |
| ТП-71  г. Кострома,  ул. Нижняя Дебря) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-3  (г. Кострома,  ул. Ткачей, д.7) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-166  (г. Кострома,  ул. Ю.Смирнова) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-691  (п. Волжский) | Т1 | 64,7 | 64,7 | 64,7 | 64,7 |
| КТП базы «Каменик» | Т1 | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |
| ТП 392  (Костромской р/н,  п. Прибрежный) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП 538  (г. Кострома,  ул. Галичская) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП 401  (г. Кострома,  ул. Зеленая) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-160 кВА  (г. Кострома,  ул. Солониковская) | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТПН-100 кВА  г. Кострома,  ул. Дровяная, 49 | Т1 | - | - | - | 100 |
| ТП-671  г. Кострома,  ул. Базовая,15 | Т1 | - | - | - | 100 |
| Красносельский район | | | | | |
| ТП-3  п. Красное на Волге,  ул. Советская, у д.24 | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Шарьинский район | | | | | |
| ЗТП-1 «Торговый дом»  г. Шарья,  п. Ветлужский,  ул. Калинина, дом 4 "А" | Т1 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| Т2 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
| ЗТП-2 «кв. Победы»  г. Шарья,  п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | Т1 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
| Т2 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| ЗТП-3 «КНС»  г. Шарья,  п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | Т1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Т2 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| ЗТП-4 «п.Новый»  г. Шарья, п. Новый,  ул. Вишневая | Т1 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Т2 | 63,28 | 63,28 | 63,28 | 63,28 |
| КТП-5 «Пушкино»  г. Шарья ул. Пушкина,4 | Т1 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| ЗТП-6 «Центральная»  п. Ветлужский,  ул. Центральная,4 | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-7 «Гараж»  г. Шарья,  п. Варакинский, гараж | Т1 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| КТП-8 «Магазин»  п. Варакинский, северная сторона) магазин | Т1 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
| КТП-9 «Советская»  п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | Т1 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| КТП-10 «Авиационная»  г.Шарья,  ул Авиационная | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-12 «Рынок»  г.Шарья,  ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | Т1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| Т2 | 83,4 | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| ЗТП-13  г. Шарья,  пос. Ветлужский,  ул. Садовая, 12 А | Т1 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| ЗТП-14  г. Шарья,  Базовый проезд, 11Л | Т1 | 60,9 | 60,9 | 60,9 | 60,9 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЗТП «ТК Центральный»  г. Шарья,  ул. Октябрьская,24 | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КТП-160 кВА  г. Шарья,  ул. Свердлова,2 | Т1 | - | - | - | 100 |
| Мантуровский район | | | | | |
| ЗТП-11 «Русь»  г. Мантурово,  ул. Гвардейская | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Островский район | | | | | |
| ТП-60  Костромская область, пос. Гуляевка Островского района | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТП-97  Костромская область, пос. Гуляевка Островского района | Т2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| СТП-25 кВА  Костромская область, пос. Гуляевка Островского района | Т1 | - | - | 64,52 | 64,52 |
| ЗТП-323  Костромская область,  п. Островское,  ул. Свердлова, 9 | Т1 | - | - | - | 100 |
| Судиславский район | | | | | |
| ТП-210 Судиславский район, Фадеевское сельское поселение, п. Мирный,  ул. Дорожная | Т1 | 100 | 100 | 100 | 100 |