О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ

(технологическое присоединение осуществляется к сетям напряжением  0,4 кВ, так как на балансе ООО «Энергосервис» нет подстанций классом напряжения 35 кВ, соответственно дифференциация по уровням напряжения нет)

| ТП, адрес | Свободная мощность, кВт 1 кв. 2020 | Свободная мощность, кВт 2 кв. 2020 | Свободная мощность, кВт 3 кв. 2020 | Свободная мощность, кВт 4 кв. 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Костромской район |  |  |  |  |
| 722 (г. Кострома, ул. Новополянская, д 8 стр.1) | 1030 | 1030 |  |  |
| 737 (г. Кострома, ул. Ленина, 95) | 147 | 147 |  |  |
| 717 (г. Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д20/20) | 868 | 868 |  |  |
| 718 (г. Кострома, м-н Малышково, Березовый проезд, д20/20) | 955 | 955 |  |  |
| 255А (г. Кострома, ул. Калиновская, д 61, д.63 ) | 1046 | 1046 |  |  |
| 715 (г. Кострома, м-н Давыдовский 3) | 75 | 75 |  |  |
| 678 (г. Кострома, п. Новый, у дома №4) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| 677 (г. Кострома, п. Новый, у дома № 5) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| 724 (г. Кострома, Кинешемское шоссе, д.66) | 152 | 152 |  |  |
| 166 (г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, д.30) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| 743 (г. Кострома, ул. Смоленская, 28) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| 459 (г. Кострома, ул. 2-я Волжская) | 334 | 334 |  |  |
| 385 (г. Кострома, ул. Костромская,110) | 260 | 260 |  |  |
| 138 (г. Кострома, ул. 2-я Волжская) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| 135 (посёлок Васильевское) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| 650 (учхоз «Костромской») | 99.7 | 99.7 |  |  |
| 99 (г. Кострома, 1-е Мая) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| КТП-1 (ОСВД) (г .Кострома, ул. Московская) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| КТП-2 (ОСВД) (г. Кострома, ул. Московская) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| КТП-3 (ОСВД) (г. Кострома, ул. Московская) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| КТП-691 (п. Волжский) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| КТП базы «Каменик» | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| ЗТП-2 «Парижская коммуна» (г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5 ) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ЗТП-635 (г. Кострома, м/н Давыдовский 3, 20) | 130 | 130 |  |  |
| ЗТП «Красная маевка» (г. Кострома, ул. Ленина, д. 160) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП-535 (г. Кострома, ул. Суслова, 5в.) | 200 | 200 |  |  |
| КТП-1 (г. Кострома, ул. Юбилейная, 28А) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. C 2016 года ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| КТП-2 (г. Кострома, ул. Юбилейная, 28А) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. C 2016 года ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| ТП-1 (г. Кострома, ул. Юбилейная, 28А) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. C 2016 года ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| ТП-2 (г. Кострома, ул. Юбилейная, 28А) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. C 2016 года ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| ТП-3 (г. Кострома, ул. Юбилейная, 28А) | Технологическое присоединение возможно только с согласия собственника сетей. Информация предоставляется по письменному запросу. C 2016 года ООО «Энергосервис» является арендатором трансформаторной подстанции. |  |  |  |
| ТП 102 (г. Кострома, ул. Московская, 84Б) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП 392 (Костромской район, п. Прибрежный, база отдыха «Березка») | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП 71 (Костромская область, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.104, лит. Ж) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП 3 ( г. Кострома, ул. Ткачей, д.7) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП 401 (г. Кострома, ул. Зеленая,5а) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП-538 (г. Кострома, ул. Галичская) | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| КТПН-100 кВА г. Кострома, ул. Дровяная, 49 | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП-671 г. Кострома, ул. Базовая,15 | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| Шарьинский район |  |  |  |  |
| ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | 182,75 | 182,75 |  |  |
| ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | 317,2 | 317,2 |  |  |
| ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | 96,75 | 96,75 |  |  |
| ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | 652,21 | 652,21 |  |  |
| КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4 | 173,5 | 173,5 |  |  |
| ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж | 77,75 | 77,75 |  |  |
| КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин | 124 | 124 |  |  |
| КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | 174 | 174 |  |  |
| КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная | 245 | 245 |  |  |
| ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | 810 | 810 |  |  |
| ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | 245 | 245 |  |  |
| ЗТП «ТК Центральный» г. Шарья, ул. Октябрьская, д.24 | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Свердлова, 2 | 48,8 | 48,8 |  |  |
| Судиславский район |  |  |  |  |
| ТП-211 Костромская область, пос. Мирный Судиславского района | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ЗТП-4 Судиславский район, урочище Огарышево | 104 | 104 |  |  |
| ЗТП-17 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, 5 | 547,9 | 547,9 |  |  |
| КТП-274 Судиславский район, урочище Огарышево | 32,5 | 32,5 |  |  |
| КТП-270 Судиславский район, урочище Огарышево | 32,5 | 32,5 |  |  |
| КТП-16 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, 5 | 32,5 | 32,5 |  |  |
| Мантуровский район |  |  |  |  |
| ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| Островский район |  |  |  |  |
| ТП-60 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП-97 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| СТП-25 кВА Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | 8,25 | 8,25 |  |  |
| Красносельский район |  |  |  |  |
| ТП-3 п. Красное на Волге, ул. Советская, у д.24 | Нет свободной мощности | Нет свободной мощности |  |  |
| ТП-81 п. Красное на Волге, ул. Вольная, 2В | 43 | 43 |  |  |
| ТП-263 п. Красное на Волге, ул. Советская, 71А | 3,25 | 3,25 |  |  |