## 2021 Кострома
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(ж), п.19
Наимено-вание присое- динения | № РП, ТП, КТП, МТП | № тр-ра | Тип и мощность трансформатора, S (кВА) | 2021-06-22
|  |  |  | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в % | Загрузка тр-ра в кВА | Загрузка тр-ра в %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
КЛ-10 кВ | 722 | Т-1 | ТМ-630/10 | 17.81 | 2.83
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 53.75 | 8.53
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 25.57 | 4.06
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 43.69 | 6.93
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 19.04 | 3.02
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 59.57 | 9.46
КЛ-6 кВ | 737 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 180.96 | 28.72
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 212.5 | 33.73
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 199.22 | 31.62
КЛ-10 кВ | 717 | Т-1 | ТМ-630/10 | 38.85 | 6.17
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 104.39 | 16.57
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 40.45 | 6.42
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 105.75 | 16.79
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 36.71 | 5.83
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 99.9 | 15.86
КЛ-10 кВ | 718 | Т-1 | ТМ-630/10 | 110.09 | 17.48
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 69.57 | 11.04
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 114.71 | 18.21
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 70.48 | 11.19
|  | Т-1 | ТМ-630/10 | 69.92 | 11.1
|  | Т-2 | ТМ-630/10 | 118.9 | 18.87
КЛ-10 кВ | 255А | Т-1 | ТМГ-630/10 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 52.6 | 8.35
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 58.22 | 9.24
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 67.51 | 10.72
КЛ-10 кВ | 635 | Т-1 | ТМГ-630/10 | 98.12 | 15.57
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 96.27 | 15.28
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМГ-630/10 | 104.06 | 16.52
|  | Т-2 | ТМГ-630/10 | 0 | 0
КЛ-10 кВ | 715 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 111.1 | 27.77
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 99.37 | 24.84
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 106.76 | 26.69
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 50.6 | 12.65
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 65.81 | 16.45
|  | Т-2 | ТМГ-400/10 | 68.25 | 17.06
КЛ-6 кВ | 678 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 94.33 | 14.97
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 53.06 | 8.42
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 87.04 | 13.82
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 73.07 | 11.6
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 83.54 | 13.26
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 73.93 | 11.74
КЛ-6 кВ | 677 | Т-1 | ТМГ-630/6 | 86.97 | 13.81
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 65.97 | 10.47
|  | Т-1 | ТМГ-630/6 | 80.17 | 12.73
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 126.45 | 20.07
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 112.68 | 17.89
|  | Т-2 | ТМГ-630/6 | 117.8 | 18.7
КЛ-10 кВ | 724 | Т-1 | ТМ-160/10 | 132.83 | 83.02
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | 99.74 | 62.63
|  | Т-1 | ТМ-160/10 | 131.19 | 82
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 45.29 | 28.3
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 45.7 | 28.56
|  | Т-2 | ТМ-160/10 | 46.94 | 29.34
КЛ-6 кВ | 743 | Т-1 | ТМ-160/6 | 54.14 | 33.84
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | 54.07 | 33.8
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-160/6 | 52.21 | 32.86
|  | Т-2 | ТМ-160/6 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 459 | Т-1 | ТМ-400/6 | 55.465 | 13.87
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 52.42 | 13.11
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 49.56 | 12.39
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 385 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 14.29 | 3.57
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 12.65 | 3.16
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 14.7 | 3.67
КЛ-6 кВ | 138 | Т-1 | ТМ-250/6 | 131.61 | 52.64
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 137.3 | 54.92
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 135 | Т-1 | ТМ-320/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-315/6 | 136.038 | 43.1867
ВЛ-6 кВ | 650 | Т-1 | ТМ-250/6 | 27.43 | 10.97
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 32.21 | 12.93
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 33.96 | 13.58
КЛ-6 кВ | 99 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 93.2 | 23.3
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 100.76 | 25.19
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 105.18 | 26.69
КЛ-6 кВ | ТП-2 Парижская Коммуна | Т-2 | ТМ-1000/6 | 75.89 | 7.59
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 128.93 | 20.46
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 93.69 | 9.37
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 116.46 | 18.49
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 70.15 | 7.02
|  | Т-6 | ТМ-630/6 | 149.78 | 23.78
КЛ-6 кВ | Красная маевка | Т-1 | ТМ-1600/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 49.73 | 3.11
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 51.3 | 5.13
|  | Т-1 | ТМ-1600/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-1000/6 | 43.46 | 2.72
КЛ-6 кВ | 535 | Т-1 | ТМ-630/6 | 93.24 | 14.8
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 86.93 | 13.8
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 88.89 | 14.11
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 88.75 | 14.09
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 86.22 | 13.69
|  | Т-2 | ТМ-630/6 | 80.7 | 12.81
КЛ-6 кВ | 102 | Т-1 | ТМ-630/6 | 66.97 | 10.63
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 62.35 | 9.9
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0
|  | Т-1 | ТМ-630/6 | 49.73 | 7.89
|  | Т-2 | ТМ-320/6 | 0 | 0
КЛ-6 кВ | 71 | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 47.93 | 7.61
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 46.92 | 7.45
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-250/6 | 40.7 | 6.46
КЛ-6 кВ | 166 | Т-1 | ТМ-250/6 | 37.35 | 5.93
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 38.72 | 6.15
|  | Т-1 | ТМ-250/6 | 37.08 | 5.89
ВЛ-6 кВ | 538 | Т-1 | ТМГ-250/6 | 2.53 | 1.01
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | 1.15 | 0.46
|  | Т-1 | ТМГ-250/6 | 0.46 | 0.18
КЛ-6 кВ | 401 | Т-1 | ТМГ-160/6 | 15 | 3.737
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | 15.2 | 3.795
|  | Т-1 | ТМГ-160/6 | 11.5 | 2.875
ВЛ-6 кВ | КТПН-100 кВА ул. Дровяная,49 | Т-1 | ТМГ-100/6 | 1.3 | 0.515
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | 1.2 | 0.478
|  | Т-1 | ТМГ-100/6 | 0.9 | 0.349
КЛ-6 кВ | 481 | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 25.08 | 6.27
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 24.75 | 6.19
|  | Т-1 | ТМ-400/6 | 0 | 0
|  | Т-2 | ТМ-400/6 | 24.79 | 6.2
ВЛ-10 кВ | 671 | Т-1 | ТМГ-400/10 | 25.03 | 6.26
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 25.99 | 6.5
|  | Т-1 | ТМГ-400/10 | 23.43 | 5.86

## Костромская область и районы
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения пп.(ж), п.19
ТП, адрес | Трансформатор | Загрузка силового трансформатора, кВА Июнь 2021 | Загрузка силового трансформатора, % Июнь 2021 | Загрузка силового трансформатора, кВА Декабрь 2021 | Загрузка силового трансформатора, % Декабрь 2021
Шарьинский район
ЗТП-1 «Торговый дом» г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Калинина, дом 4 "А" | Т1- 250 кВА | 217.12 | 86.85
| Т2-250 кВА | 14.7 | 3.67
ЗТП-2 «кв. Победы» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 1 "Б" | Т1-400 кВА | 92.16 | 23.04
| Т2-400 кВА | 48.04 | 12.01
ЗТП-3 «КНС» г. Шарья, п. Ветлужский, м-н Победы, дом 3 "А" | Т1- 250 кВА | 60.19 | 24.07
| Т2-250 кВА | 38.72 | 15.49
ЗТП-4 «п.Новый» г. Шарья, п. Новый, ул. Вишневая | Т1- 630 кВА | 43.35 | 7.2
| Т21-630 кВА | 68.85 | 10.45
КТП-5 «Пушкино» г. Шарья ул. Пушкина,4 | Т1- 250 кВА | 5.72 | 2.29
ЗТП-6 «Центральная» п. Ветлужский, ул. Центральная,4 | Т1- 630 кВА | 321.24 | 50.99
КТП-7 «Гараж» г. Шарья, п. Варакинский, гараж | Т1- 250 кВА | 18.63 | 7.45
КТП-8 «Магазин» п. Варакинский, северная сторона) магазин | Т1- 250 кВА | 7.64 | 3.05
КТП-9 «Советская» п. Варакинский, тарный цех, н/ склад | Т1- 250 кВА | 1.75 | 0.747
КТП-10 «Авиационная» г.Шарья, ул Авиационная | Т1- 320 кВА | 198.73 | 62.1
ТП-12 «Рынок» г.Шарья, ул. П.Марозова, д. 21, строен. 2 | Т1-630 кВА | 12.68 | 2.01
| Т2-400 кВА | 31.82 | 7.96
ЗТП-13 г. Шарья, пос. Ветлужский, ул. Садовая, 12 А | Т1-630 кВА | 30.55 | 4.85
ЗТП-14 г. Шарья, Базовый проезд, 11Л | Т1-400 кВА | 5.03 | 1.26
| Т2-400 кВА | 120.24 | 30.06
КТП- «ТК Центральный» г. Шарья, ул. Октябрьская, д.24 | Т1-160 кВА | 36.64 | 22.9
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Свердлова, 2 | Т1-160 кВА | 54.78 | 32.24
КТП-100 кВА г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Индустриальная, 7А | Т1-100 кВА | 3.45 | 3.45
КТП-250 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 108 А | Т1- 250 кВА | 15.16 | 60.6
КТП-160 кВА г. Шарья, ул. Авиационная, 101 А | Т1-160 кВА | 21.76 | 13.6
КТП-250 кВА д. Осипово, Шарьинского р-на | Т1- 250 кВА | 13.05 | 5.22
Мантуровский район
ЗТП-11 «Русь» г. Мантурово, ул. Гвардейская | Т1-160 кВА | 2.03 | 1.27
| Т2-160 кВА | 0 | 0
Островский район
ТП-60 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-400 кВА | 43 | 10.75
ТП-97 Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-160 кВА | 156 | 97.5
КТПС-25 кВА Костромская область, пос.Гуляевка Островского района | Т1-25 кВА | 0.5 | 0.2
Судиславский район
ТП-210 Костромская область, пос. Мирный, Судиславского района | Т1-400 кВА | 3.1 | 0.77
ЗТП-4 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная,5 | Т1-400 кВА | 0.7 | 0.166
| Т2-400 кВА | 0 | 0
ЗТП-17 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1-630 кВА | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 0.7 | 0.166
КТП-274 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 0 | 0
КТП-270 Судиславский район, Урочище Огарышево | Т1- 250 кВА | 0.7 | 0.166
КТП-16 Судиславский район, п. Дружба, ул. Дорожная, 5 | Т1- 250 кВА | 0.03 | 0.011
ТП-225 Судиславский район, п.Западный, ул. Заводская,3 | Т1- 250 кВА | 0 | 0
| Т2-400 кВА | 13.75 | 3.44
Костромской район
ТП-392 Костромской район, пос. Прибрежный | Т1-160 кВА | 7.8 | 4.88
Красносельский район, пгт. Красное на Волге
ТП-3 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, у д.24 | Т1-250 кВА | 47.8 | 19.136
| Т2-250 кВА | 44.4 | 17.756
ТП-81 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Вольная, 2В | Т1-100 кВА | 15.3 | 15.3
ТП-263 Пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская, д.71А | Т1-25 кВА | 7.6 | 30.2