## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2021 года.
Месяц | Период | Количество отключений | Продолжительность отключения, час. | В том числе с ошибками персонала | Объект электросетевого хозяйства | Причина отключения | Проведенные мероприятия
Январь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Февраль | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Март | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Апрель | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Май | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Июнь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Июль | 2021-07-15 | 1 | 1:25 | 0 | КЛ-0,4 кВ | Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-299 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД №15 по ул. Сутырина | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Август | 2021-08-28 | 1 | 2:13 | 0 | КЛ-6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-579 до ТП-722(2 с.ш.) | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Август | 2021-08-30 | 1 | 2:35 | 0 | ВЛ-10 кВ | Повреждение фарфорофого опорного штыревого изолятора (ШФ-20 Г) на отпайке ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС "Судиславль" от РЛНД№ 56 до ТП-210 | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Август | 2021-08-30 | 1 | 2:17 | 0 | ВЛ-10 кВ | Повреждение упорно-стержневого изолятора (С4-80) на РЛНД №56 отпайки ВЛ-10 кВ ф.10-09 ПС "Судиславль" | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Сентябрь | 2021-09-14 | 1 | 2:08 | 0 | КЛ-6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ от яч. А-4 ПС "Аэропорт" до ТП-677 | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Октябрь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Ноябрь | 2021-11-10 | 1 | 1:30 | 0 | КЛ-6 кВ | Повреждение КЛ-6 кВ от яч. А-4 ПС "Аэропорт " до ТП-677(1 с.ш.) | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Декабрь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -