## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2023 года.
Месяц | Период | Количество отключений | Продолжительность отключения, час. | В том числе с ошибками персонала | Объект электросетевого хозяйства | Причина отключения | Проведенные мероприятия
Январь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Февраль | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Март | - | 1 | 0:35 | 0 | КЛ-6 кВ | Производство несанкционированных строительных и погрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Апрель | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Май | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Июнь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -