## Лист1
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства 2023 года.
Месяц | Период | Количество отключений | Продолжительность отключения, час. | В том числе с ошибками персонала | Объект электросетевого хозяйства | Причина отключения | Проведенные мероприятия
Январь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Февраль | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Март | 2023-03-06 | 1 | 0:35 | 0 | КЛ-6 кВ | Производство несанкционированных строительных и погрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Апрель | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Май | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Июнь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Июль | 2023-07-06 | 1 | 2:30 | 0 | ВЛ-10 кВ | Повреждение изоляции изолятора фазы «A» РЛНД-10 на опоре №23/1 ВЛ-10 кВ до ТП-210 | Устранение неисправности «ООО Энергосервис»
Август | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -
Сентябрь | - | 0 | 0:00 | 0 | 0 | - | -